{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Ponudbeni predračun OBR-6b"],"not_rendered":{"external_links":1,"defined_names":1},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Ponudbeni predračun OBR-6b","index":0,"n_rows":39,"n_cols":8,"rows_kept":39,"merged":[[1,0,3,0],[1,1,3,1],[1,2,3,2],[1,3,3,3],[1,4,3,4],[1,5,3,5],[1,6,3,6],[1,7,3,7],[32,0,32,6],[33,0,33,6],[34,0,34,6]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[null,"PONUDBENI PREDRAČUN (OBR-6b) - NN prostostoječe omarice"]
["Zap. št.","Opis blaga / storitve","Proizvajalec","Oznaka/tip","Količina","EM","Cena za EM brez DDV (€)","Vrednost brez DDV (€)"]
[]
[]
[1,"Omara (1050 - 1150) x (520 - 650) x (300 – 330), brez okenc",null,null,205,"kos",null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[2,"Omara (1050 - 1150) x (750 - 850) x (300 – 330), brez okenc",null,null,80,"kos",null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[3,"Omara (1050 - 1150) x (1050 – 1150) x (300 – 330), brez okenc",null,null,8,"kos",null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[4,"Omara (810 - 900) x (430 - 530) x (210 - 250), 1 okence",null,null,90,"kos",null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[5,"Omara (810 - 900) x (520 - 650) x (210 - 250), 2 okenca",null,null,330,"kos",null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[6,"Omara (810 - 900) x (750 - 850) x (210 - 250), 3 okenca",null,null,7,"kos",null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[7,"Omara (1050 - 1150) x (520 - 650) x (210 - 250), 2 okenca",null,null,160,"kos",null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[8,"Omara (1050 - 1150) x (750 - 850) x (210 - 250), 3 okenca",null,null,30,"kos",null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[9,"Podstavek za omaro pod Zap. št. 1",null,null,205,"kos",null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[10,"Podstavek za omaro pod Zap. št. 2",null,null,80,"kos",null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[11,"Podstavek za omaro pod Zap. št. 3",null,null,8,"kos",null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[12,"Podstavek za omaro pod Zap. št. 4",null,null,90,"kos",null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[13,"Podstavek za omaro pod Zap. št. 5",null,null,330,"kos",null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[14,"Podstavek za omaro pod Zap. št. 6",null,null,7,"kos",null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[15,"Podstavek za omaro pod Zap. št. 7",null,null,160,"kos",null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[16,"Podstavek za omaro pod Zap. št. 8",null,null,30,"kos",null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[17,"Temeljna plošča za omaro pod Zap. št. 1",null,null,205,"kos",null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[18,"Temeljna plošča za omaro pod Zap. št. 2",null,null,80,"kos",null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[19,"Temeljna plošča za omaro pod Zap. št. 3",null,null,8,"kos",null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[20,"Temeljna plošča za omaro pod Zap. št. 4",null,null,90,"kos",null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[21,"Temeljna plošča za omaro pod Zap. št. 5",null,null,330,"kos",null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[22,"Temeljna plošča za omaro pod Zap. št. 6",null,null,7,"kos",null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[23,"Temeljna plošča za omaro pod Zap. št. 7",null,null,160,"kos",null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[24,"Temeljna plošča za omaro pod Zap. št. 8",null,null,30,"kos",null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[25,"Polnilo za podstavek, vreča 50 do 100 litrov",null,null,70000,"liter",null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[26,"Okence, brez vgradnje",null,null,100,"kos",null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[27,"Števčna plošča, brez vgradnje",null,null,30,"kos",null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[28,"Zračnik najmanj IP 45, brez vgradnje",null,null,15,"kos",null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["          SKUPAJ BREZ DDV(€)",{"$nulls":6},{"v":0,"d":"0.00"}]
["          DDV(€)",{"$nulls":6},{"v":0,"d":"0.00"}]
["          SKUPAJ Z DDV(€)",{"$nulls":6},{"v":0,"d":"0.00"}]
[]
["Kraj in datum:",{"$nulls":3},"Podpis odgovorne osebe"]
[]
["Ponudnik mora v kolikor posluje z žigom ponudbeni predračun tudi žigosati!"]