## SO
Investitor: | Elektro Celje
Vrunčeva 2a, 3000 Celje
3000 Celje
OPOZORILO:
PRIPPRIPRAVI PONUDBE JE POTREBNO UPOŠTEVATI VSE OPOMBE (TAKO GENERALNE KOT POSAMIČNE) ZA VSA DELA NA VSEH OBJEKTIH
Uvodne opombe:
Ponudnik mora pred oddajo ponudb natančno preučiti vso dokumentacijo in vse morebitne nejasnosti, vezane na obseg ali vsebino del, pisno uskladiti z investitorjem oziroma projektantom. Vsa zajeta dela v posameznih postavkah iz popisa del mora izvajalec izvesti v celoti, upoštevajoč ves potreben material in storitve (pomožna dela, transport do mesta vgradnje, zavarovanje dostopov, zavarovanje in varovanje objekta, delovni odri ...) ne glede na to, da to v opisu postavke popisa del morda ni posebej navedeno. "
"Ponudnik mora podati na vpogled in v potrditev vse materiale in elemente, predvidene za vgradnjo (vzorce). Brez potrditve vgradnja materialov in elementov ni dopustna, v primeru vgradnje nepotrjenih materialov in elementov, pa bo izvajalec na svoje stroške te materiale oz. elemente odstranil.
Vsa oprema in materiali se mora dobaviti z vsemi ustreznimi certifikati, atesti, garancijami, navodili za obratovanje in vzdrževanje ter servisiranje (skladno z veljavno zakonodajo in zahtevami naročnika). Upoštevati je potrebno stroške meritev, preizkusa in zagona, vključno z eventualno pridobitvijo ustreznih certifikatov in potrdil pri pooblaščenih institucijah.
Upoštevati je potrebno stroške vseh pripravljalnih in zaključnih del (vključno z usklajevanjem z ostalimi izvajalci na objektu, ureditev gradbišča, varovanje, izmere na objektu pred in med izvajanjem) ter vse transportne, skladiščne, zavarovalne in ostale splošne stroške, pomožna dela, transport do mesta vgradnje.
Pred formiranjem cen za posamezno postavko priporočamo ogled na mestu samem. Del objekta (celotna vzhodna fasada in streha) se nahaja v neposrednem vplivnem območju SN stikališča (RTP Selce). Iz tega razloga bodo med gradnjo potrebni in zahtevani dodatni varnostni ukrepi za delo v območju SN nadzemnih vodov!
V enotni ceni mora biti zajeto:
● Ograditev in zavarovanje gradbišča (postavitev zaščitnih ograj).
● Namestitev kontejnerja za gradbene odpadke.
● Izdelava gradbiščne in predstavitvene table in opozorilnih tabel.
● Stroški za porabo vode in elektrike na gradbišču.
● Dobava, postavitev, odstranitev in najemnina ročnih gasilnih aparatov in opreme.
● Namestitev pripomočkov za nudenje prve pomoči za delavce na gradbišču – ocena.
● Čiščenje ceste zaradi nanosa umazanije na cesto.
● Zavarovanje vseh nevarnih mest v različnih fazah gradnje ter zaščita objekta proti umazaniji in poškodbam.
● Odvoz materiala v trajno deponijo do 15 km ter plačilo stroškov odlaganja in obdelave odpadkov na trajni deponiji.
● Zagotovitev skupnega varovalnega ukrepa za zagotavljanje zaščite pred padci z višin.
● Izvedba meritev emisij hrupa, prahu in delovnih pogojev zaposlenih
● Pregledi, preizkusi delovnih strojev, opreme in izvedba elektro meritev ter pridobitev listin o ustreznosti za varno delo.
● Izdaja atestov, dokazil o skladnosti in navodil za obratovanje in delovanje za vse vgrajene elemente in materiale ter poučitev uporabnika o delovanju.
● Preverba vseh mer na objektu pred izdelavo posameznih elementov
● Vse potrebne transporte do mesta vgrajevanja
● Skladiščenje materiala na gradbišču
● Vse potrebno delo do končnega izdelka
● Vsa potrebna pomožna sredstva na objektu kot so lestve, odri,…
● Čiščenje delovišča med gradnjo in po končanih delih in odvoz odpadkov v stalno deponijo
Opomba - pred oddajo ponudbe upoštevati:
Pred oddajo ponudbe in pričetkom del je treba vse opise, mere, količine in obdelave kontrolirati po zadnje veljavnih načrtih, opisih in detajlih! Izvajalec je opozorjen da mora upoštevati navedene materiale in opremo oziroma da zagotovi kvalitetno enakovrednost!
Naročnik bo pri pregledu ponudb preveril ustreznost ponudbenih cen glede na zahtevan material ali opremo. Razlike v cenah, ki bodo temeljile na manjši kakovosti bo moral finančno nadomestiti izvajalec sam.
Izvajalec je dolžan pri sestavi ponudbe in izvajanju del upoštevati vse grafične in tekstualne dela projekta. V primeru tiskarskih napak in neskladij v projektu je dolžan na to opozoriti projektanta pred oddajo ponudbe.
Opomba - pri sestavi ponudbe upoštevati:
Pri vseh opisih delovnih postavk smiselno veljajo splošna določila standardiziranih opisov del za visoko gradnjo GIPOSS. V enotnih cenah je upoštevati ves potrebni material, delo in transporte, vgrajeno franko objekt!
Ponudnik je dolžan pri ponudbi upoštevati vse povezane stroške, ki so potrebni za tehnično pravilno izvedbo del, ki jih ponuja v izvedbo (kot npr. razni pritrdilni material, vezni, tesnilni material, podkonstrukcije in podobno.
Opomba - v ceni upoštevati:
vse dobave in nabave materialov ter veznih in montažnih materialov, vse horizontalne in vertikalne prenose ter prevoze na gradbišču in do gradbišča, vsa zavarovanja in podpiranja med izkopi in zasipi, vsa podpiranja in zavarovanja med opaženjem in betoniranjem konstrukcij ves standardizirani vezni in montažni material pri opažarskih delih, negovanje in vibriranje betonov med vgradnjo, in pred razopaženjem betonskih elementov, vse delovne in lovilne odre - razen fasadnega odra, ki je posebej prikazan v popisu, dobavo in pripravo vseh veznih in pritrdilnih materialov, vse mere kontrolirati na kraju samem oz. na gradbišču, upoštevati vsa dodatna navodila nadzora in projektanta, sestavni del popisov so tudi sheme oken, vrat, steklenih in kovinskih sten, pri opisih upoštevati TEHNIČNO POROČILO, PROJEKT STATIKE IN GEOMEHANSKO POROČILO, DDV prikazati posebej

## A-SO
GRADBENA DELA
RUŠITVENA DELA
Enotna cena mora vsebovati:
▪ merjenje na objektu
▪vsa potrebna pripravljalna dela za rušitvena dela
▪ vse potrebne transporte do mesta vgrajevanja
▪ skladiščenje materiala na gradbišču
▪ preizkušanje kvalitete za vse materiale, ki se vgrajujejo in dokazovanje kvalitete z atesti
▪ ves potreben glavni, pomožni, pritrdilni in vezni material
▪ vse potrebno delo do končnega izdelka
▪ vsa potrebna pomožna delovna sredstva za vgrajevanje na objektu kot so odri, lestve in podobno
▪ usklajevanje z osnovnim načrtom in posvetovanje z odgovornim projektantom in naročnikom
▪ terminsko usklajevanje del z ostalimi izvajalci na objektu
▪ popravilo eventuelno povzročene škode ostalim izvajalcem na gradbišču
▪ čiščenje prostorov po končanih delih in odvoz odpadnega meteriala na stalno mestno deponijo
▪ plačilo komunalnega prispevka za stalno mestno deponijo odpadnega materiala
▪ vsa potrebna higiensko tehnična preventivna zaščita delavcev na gradbišču
▪ faznost izgradnje
▪vse potrebne transporte
▪vse potrebno delo do končnega izdelka
▪vsa potrebna pomožna sredstva na objektu kot so lestve, odri,…
▪usklajevanje z osnovnim načrtom in posvetovanje s projektantom
▪popravilo eventualne škode povzročene ostalim izvajalcem
▪čiščenje delovišča med gradnjo in po končanih delih in odvoz
odpadkov v stalno deponijo
▪plačilo komunalnih prispevkov za stalno deponijo
ZEMELJSKA DELA
Način izvedbe zameljskih del je prepuščen tehnologiji in opremljenosti izvajalca!
Obračunani samo ostanki materiala od dodatnih izkopov, ter ostanki materiala od zasipov, izkopi za gradbeno jamo so obračunani s sprotnim odvozom! Ocena!
Izkop gradbene jame mora biti izveden na način, ki ustreza kvaliteti in lasnostim zemljine. Dno gradbene jame mora biti izvedeno ravno s točnostjo +-3 cm na dolžini letve 3,00 m. Za nasipavanje mora biti uporabljen izbran čisti gramozni material. Zasipavanje je izvajati v slojih, z utrjevanje vsakega sloja posebej tako, da se posedanje materiala zmanjša na minimum. Modul utrjevanja nasipa je odvisen od predvidenih površinskih obremenitev. Nasip mora imeti tudi funkcijo drenažnega sloja, da se prepreči zbiranje vode v področju ukopanih zidov in temeljev.
Lokacijo deponije za nasipni material je določiti z načrtom "Organizacija gradbišča". Ves odvečen material je transportirati izven gradbišča na stalno deponijo.
Obračun izkopov in prevozov zemlje se vrši od m3 raščenega terena, merjeno na osnovi profilov posnetih pred izvršenim izkopom in po njem.
Obračun zasipov se obračunava v m3 komprimiranega vgrajenega materiala. Odvozi se obračunavajo v m3 raščenega terena.
Dejansko potrebne module zbitosti določi geomehanik.
Enotna cena mora vsebovati:
▪vsa potrebna pripravljalna dela za zemeljska dela
▪čiščenje temeljev neposredno pred pričetkom betoniranja
▪odstranitev rastlin, zakoličenje objektov, dovoz, montaža,
demontaža in odvoz strojev in naprav
▪vse potrebne transporte do mesta vgrajevanja
▪vse potrebno delo do končnega izdelka
▪vsa potrebna pomožna sredstva na objektu kot so lestve, odri,…
▪usklajevanje z osnovnim načrtom in posvetovanje s projektantom
▪popravilo eventualne škode povzročene ostalim izvajalcem
▪čiščenje delovišča med gradnjo in po končanih delih in odvoz
BETONSKA IN ARMIRANOBETONSKA DELA
Marke betonov MB po statičnem računu - glej tehnično poročilo
Vse na mestu betonirane konstrukcije morajo imeti predpisano zaščitno plast armature - po načrtih projektantov konstrukterjev.
Vse na mestu betonirane premostitvene in prekladne konstrukcije (plošče, nosilci, preklade) morajo biti pri opaženju, to je pred betoniranjem ustrezno nadvišane - po statičnem računu!
Pri vseh postavkah betonskih del upoštevati dobavo s transportom, strojno vgrajevanje betona, vibriranje, nego in površinsko izravnavo z zagladitvijo.
Vsa dela morajo biti izvedena pravilno in po pravilih stroke.
Enotna cena mora vsebovati:
▪vsa potrebna pripravljalna dela za betonska dela
▪vsa potrebna merjenja
▪vse potrebne transporte do mesta vgrajevanja
▪skladiščenje materiala na gradbišču
▪vse potrebno delo do končnega izdelka
▪vsa potrebna pomožna sredstva na objektu kot so lestve, odri,…
▪usklajevanje z osnovnim načrtom in posvetovanje s projektantom
▪preizkušanje kvalitete materiala, ki se vgrajuje in dokazovanje
kvalitete z atesti
▪popravilo eventualne škode povzročene ostalim izvajalcem
▪čiščenje delovišča med gradnjo in po končanih delih in odvoz
odpadkov v stalno deponijo
▪plačilo komunalnih prispevkov za stalno deponijo
ŽELEZOKRIVSKA DELA
Vsa dela morajo biti izvedena pravilno in po pravilih stroke.
Enotna cena mora vsebovati:
▪vsa potrebna pripravljalna dela za železokrivska dela
▪vsa potrebna merjenja
▪vse potrebne transporte do mesta vgrajevanja
▪skladiščenje materiala na gradbišču
▪vse potrebno delo do končnega izdelka
▪vsa potrebna pomožna sredstva na objektu kot so lestve, odri,…
▪usklajevanje z osnovnim načrtom in posvetovanje s projektantom
▪preizkušanje kvalitete materiala, ki se vgrajuje in dokazovanje
kvalitete z atesti
▪popravilo eventualne škode povzročene ostalim izvajalcem
▪čiščenje delovišča med gradnjo in po končanih delih in odvoz
odpadkov v stalno deponijo
▪plačilo komunalnih prispevkov za stalno deponijo
TESARSKA DELA
Pri vseh postavkah v cenah upoštevati dobavo materiala s prevozom in zlaganjem na gradbišču s prenosom do mesta vgraditve, opaženjem, razopaženjem, čiščenjem lesa in vsemi pomožnimi deli.
Vsa dela morajo biti izvedena pravilno in po pravilih stroke.
Doplačilo za viden opaž je zajeti v ceni za enoto mere.
Enotna cena mora vsebovati:
▪vsa potrebna pripravljalna dela za tesarska dela
▪vsa potrebna merjenja
▪vse potrebne transporte do mesta vgrajevanja
▪skladiščenje materiala na gradbišču
▪vse potrebno delo do končnega izdelka
▪vsa potrebna pomožna sredstva na objektu kot so lestve, odri,…
▪usklajevanje z osnovnim načrtom in posvetovanje s projektantom
▪preizkušanje kvalitete materiala, ki se vgrajuje in dokazovanje
kvalitete z atesti
▪popravilo eventualne škode povzročene ostalim izvajalcem
▪čiščenje delovišča med gradnjo in po končanih delih in odvoz
odpadkov v stalno deponijo
▪plačilo komunalnih prispevkov za stalno deponijo
ZIDARSKA DELA
Izvajalec izolacijskih del mora preučiti s načrtom zahtevane tehnične karakteristike, za predvideno hidro in toplotno izolacijo. Za proizvode, predvidene za vgradnjo, mora izvajalec izdelati tehnični načrt, katerega mora pregledati in s podpisom potditi projektant. Vgradijo se samo proizvodi, katere je predhodno s podpisom potrdil projektant.
Tehnični načrt mora vsebovati:
▪pregled vseh tehničnih karakteristik izolacijskega proizvoda predvidenega za vgradnjo, po zahtevah iz načrta
▪poročilo o laboratorijskih preizkavah proizvodov predvidenih za vgradnjo
▪izjavo dobavitelja, da bo do tehničnega pregleda objekta pridobil poročilo o laboratorijskih preizkavah tudi s strani pooblaščene institucije v Sloveniji, za materiale, ki bodo imeli laboratorijska poročila tujih institucij
Vsa dela je izvesti po veljavnih tehničnih predpisih in normah.
Enotna cena mora vsebovati:
▪vsa potrebna pripravljalna dela za zidarska dela
▪vsa potrebna merjenja
▪vse potrebne transporte do mesta vgrajevanja
▪skladiščenje materiala na gradbišču
▪vse potrebno delo do končnega izdelka
▪vsa potrebna pomožna sredstva na objektu kot so lestve, odri,…
▪usklajevanje z osnovnim načrtom in posvetovanje s projektantom
▪preizkušanje kvalitete materiala, ki se vgrajuje in dokazovanje
kvalitete z atesti
▪popravilo eventualne škode povzročene ostalim izvajalcem
▪čiščenje delovišča med gradnjo in po končanih delih in odvoz
odpadkov v stalno deponijo
▪plačilo komunalnih prispevkov za stalno deponijo
FASADA (gradbeno)
Izvajalec fasaderskih del mora preučiti s načrtom zahtevane tehnične karakteristike, za predvideno izolacijo. Za proizvode, predvidene za vgradnjo, mora izvajalec izdelati tehnični načrt, katerega mora pregledati in s podpisom potditi projektant. Vgradijo se samo proizvodi, katere je predhodno s podpisom potrdil projektant.
Tehnični načrt mora vsebovati:
▪pregled vseh tehničnih karakteristik izolacijskega proizvoda predvidenega za vgradnjo, po zahtevah iz načrta
▪poročilo o laboratorijskih preizkavah proizvodov predvidenih za vgradnjo
▪izjavo dobavitelja, da bo do tehničnega pregleda objekta pridobil poročilo o laboratorijskih preizkavah tudi s strani pooblaščene institucije v Sloveniji, za materiale, ki bodo imeli laboratorijska poročila tujih institucij
Vsa dela je izvesti po veljavnih tehničnih predpisih in normah. Vsi vogali, robovi in špalete morajo biti ojačani s kotniki iz steklene mrežice. Vse odprtine se diagonalno armirajo z dodatno stekleno mrežico. Površine ob nivoju terena, ki so izpostavljene večjim mehanskim obremenitvam, se armirajo z dvema slojema steklene mrežice.
Enotna cena mora vsebovati:
▪vsa potrebna pripravljalna dela za fasaderska dela
▪vsa potrebna merjenja
▪vse potrebne transporte do mesta vgrajevanja
▪skladiščenje materiala na gradbišču
▪vse potrebno delo do končnega izdelka
▪vsa potrebna pomožna sredstva na objektu kot so lestve, odri,…
▪usklajevanje z osnovnim načrtom in posvetovanje s projektantom
▪preizkušanje kvalitete materiala, ki se vgrajuje in dokazovanje
kvalitete z atesti
▪popravilo eventualne škode povzročene ostalim izvajalcem
▪čiščenje delovišča med gradnjo in po končanih delih in odvoz
odpadkov v stalno deponijo
▪plačilo komunalnih prispevkov za stalno deponijo

## B-SO
OBRTNIŠKA DELA
LESENA STREŠNA KONSTRUKCIJA
Vsa dela morajo biti izvedena pravilno in po pravilih stroke.
Enotna cena mora vsebovati:
▪vsa potrebna pripravljalna dela za izvedbo lesnih konstrukcij
▪vsa potrebna merjenja
▪vse potrebne transporte do mesta vgrajevanja
▪skladiščenje materiala na gradbišču
▪vse potrebno delo do končnega izdelka
▪vsa potrebna pomožna sredstva na objektu kot so lestve, odri,…
▪usklajevanje z osnovnim načrtom in posvetovanje s projektantom
▪preizkušanje kvalitete materiala, ki se vgrajuje in dokazovanje
kvalitete z atesti
▪popravilo eventualne škode povzročene ostalim izvajalcem
▪čiščenje delovišča med gradnjo in po končanih delih in odvoz
odpadkov v stalno deponijo
▪plačilo komunalnih prispevkov za stalno deponijo
KROVSKO-KLEPARSKA DELA
Izvajalec krovsko-kleparskih del mora preučiti s načrtom zahtevane tehnične karakteristike, za predvideno hidro in toplotno izolacijo. Za proizvode, predvidene za vgradnjo, mora izvajalec izdelati tehnični načrt, katerega mora pregledati in s podpisom potditi projektant. Vgradijo se samo proizvodi, katere je predhodno s podpisom potrdil projektant.
Tehnični načrt mora vsebovati:
▪pregled vseh tehničnih karakteristik izolacijskega proizvoda predvidenega za vgradnjo, po zahtevah iz načrta
▪poročilo o laboratorijskih preizkavah proizvodov predvidenih za vgradnjo
▪izjavo dobavitelja, da bo do tehničnega pregleda objekta pridobil poročilo o laboratorijskih preizkavah tudi s strani pooblaščene institucije v Sloveniji, za materiale, ki bodo imeli laboratorijska poročila tujih institucij
Vsa dela je izvesti po veljavnih tehničnih predpisih in normah.
Enotna cena mora vsebovati:
▪vsa potrebna pripravljalna dela za krovsko-kleparska dela
▪vsa potrebna merjenja
▪vse potrebne transporte do mesta vgrajevanja
▪skladiščenje materiala na gradbišču
▪vse potrebno delo do končnega izdelka
▪vsa potrebna pomožna sredstva na objektu kot so lestve, odri,…
▪usklajevanje z osnovnim načrtom in posvetovanje s projektantom
▪preizkušanje kvalitete materiala, ki se vgrajuje in dokazovanje
kvalitete z atesti
▪popravilo eventualne škode povzročene ostalim izvajalcem
▪čiščenje delovišča med gradnjo in po končanih delih in odvoz
odpadkov v stalno deponijo
▪plačilo komunalnih prispevkov za stalno deponijo
KLJUČAVNIČARSKA DELA
Izvedba podkonstrukcij po delavniških načrtih in po statičnem računu. Količina ocenjena!
Material za izdelavo mora ustrezati vsem predpisom in zahtevam (Č 0361 oziroma vročevaljani profili kvalitete S 235 JR.). Vsi jekleni izdelki morajo biti pred dostavo na gradbišče očiščeni s peskanjem in protikorozijsko zaščiteni z z vročim cinkanjem. Vsi zvari morajo biti fino obrušeni in zaščiteni. Obračun v kg vgrajenega profilnega materiala za okvirje, palične nosilce, povezovalne profile, legice za pritrditev fasadnih plošč, strešne legice in siderne plošče z upoštevanjem spojnega in pritrdilnega materiala, količine ocenjene.
Opomba : Jeklena nosilna konstrukcija po shemi projektanta in po detajlu dobavitelja.
Presek profilov in način pritrjevanja po predlogu statika Izdelava po detajlu. Obračun po kg kovinske podkonstrukcije. Izvedba z vsemi preddeli in pritrjevanjem. Vsi kovinski elementi in pritrdilni material vroče cinkano, količina je ocenjena.
Tehnološke risbe za proizvodnjo mora izvajalec del izdelati v skladu s projektno dokumentacijo. V kolikor želi izvajalec prilagoditi izvedbo svoji tehnologiji, mora izdelati ustrezno projektno dokumentacijo z detajli, katero mora pregledati in s podpisom potrditi arhitekt.
Enotna cena mora vsebovati:
▪vsa potrebna pripravljalna dela za ključavničarska dela
▪merjenje na objektu, pred pričetkom izdelave posameznega elementa
▪izdelava tehnoloških risb za proizvodnjo, z detajli
▪preizkušanje posameznih elementov in dokazovanje kvalitete z atesti
▪izdelava vzorca in vgradnja na objektu
▪ves potreben glavni, pomožni pritrdilni in vezni material
▪izdelavo vseh potrebnih zaključkov
▪izdelava elementov v delavnici in montaža na objektu
▪vse potrebne transporte do mesta vgrajevanja
▪vsa pomožna sredstva na objektu za montažo kot so lestve, odri…
▪usklajevanje z osnovnim načrtom in posvetovanjem s projektantom
▪finalna obdelava elementov po opisih
▪popravilo eventualno povzročene škode ostalim izvajalcem
▪čiščenje delovišča med gradnjo in po končanih delih in odvoz
odpadkov v stalno deponijo
▪plačilo komunalnih prispevkov za stalno deponijo
MIZARSKA DELA
Vsi nosilni elementi vrat morajo po nosilnosti odgovarjati teži kril, teža pa je odvisna od velikosti krila, debeline in sestave. Dimenzijo nosilnih elementov je dokazati z analizo konstrukcij. Vse elemente okovja mora pred vgradnjo pregledati in potrditi projektant.
Vgrajevanje vrat mora biti vsklajeno s tehnološkim postopkom gradnje objekta. Vsi elementi za pritrjevanje morajo biti kovinski nerjaveči, ter ustrezne velikosti in nosilnosti.
Vsa vrata so površinsko finalno obdelana na način kot je navedeno v popisu.
Tehnološke risbe za proizvodnjo mora izvajalec del izdelati v skladu s projektno dokumentacijo z detajli, katero mora pregledati in s podpisom potrditi arhitekt. Izvajanje na objektu se lahko začne, ko arhitekt s podpisom potrdi risbe in vgrajene prototipe.
Poleg osnovnega, so sestavni del vrat vsi elementi, ki so potrebni za zahtevan namen vrat in so navedeni v detaljnejšem opisu za vsako vrsto posebej:
▪eventualno potrebne ojačitve robov v stenah
▪kovinski RF profili za izvedbo praga, vkolikor ni nivo tlaka na obeh straneh v isti višini
▪zaključne letvice
▪neoprenska tesnila za tesnenje
▪odbojniki za vrata
Enotna cena mora vsebovati:
▪vsa potrebna pripravljalna dela za mizarska dela
▪merjenje na objektu
▪izdelava tehnoloških risb za proizvodnjo, z detajli
▪izdelava vseh izračunov vezanih na izdelavo elementov, potrebnih za doseganje predpisanih zahtev
▪preizkušanje posameznih elementov in dokazovanje kvalitete z atesti
▪izdelava vzorca in vgradnja na objektu
▪ves potreben glavni, pomožni pritrdilni in vezni material
▪izdelava elementov v delavnici in montaža na objektu
▪vse potrebne transporte do mesta vgrajevanja
▪skladiščenje materiala na gradbišču
▪vsa pomožna sredstva na objektu za montažo kot so lestve, odri…
▪usklajevanje z osnovnim načrtom in posvetovanjem s projektantom
▪popravilo eventualno povzročene škode ostalim izvajalcem
▪čiščenje delovišča med gradnjo in po končanih delih in odvoz odpadkov v stalno deponijo
▪plačilo komunalnih prispevkov za stalno deponijo
SANITARNE MONTAŽNE STENE
Enotna cena mora vsebovati:
▪vsa potrebna pripravljalna dela za mizarska dela
▪merjenje na objektu
▪izdelava tehnoloških risb za proizvodnjo, z detajli
▪preizkušanje posameznih elementov in dokazovanje kvalitete z atesti
▪izdelava vzorca in vgradnja na objektu
▪ves potreben glavni, pomožni pritrdilni in vezni material
▪izdelava elementov v delavnici in montaža na objektu
▪vse potrebne transporte do mesta vgrajevanja
▪skladiščenje materiala na gradbišču
▪vsa pomožna sredstva na objektu za montažo kot so lestve, odri…
▪usklajevanje z osnovnim načrtom in posvetovanjem s projektantom
▪popravilo eventualno povzročene škode ostalim izvajalcem
▪čiščenje delovišča med gradnjo in po končanih delih in odvoz
odpadkov v stalno deponijo
▪plačilo komunalnih prispevkov za stalno deponijo
ELEMENTI V ALU PROFILIH
Sheme in detajli so sestavni del popisov. Sheme izdela projektant, izvajalec pa izdela detajle za katere mora predhodno pridobiti soglasje odgovornega projektanta, preden jih uporabi za izdelavo konstrukcij iz alu profilov. Vsa fasadna okna, vrata in zasteklene stene so izdelane iz samonosnih alu barvanih profilov RAL 9006 s prekinjenim toplotnim mostom. Okovje potrdi projektant. Tesnenje se izvede s trakom iz fine gume in mora biti izvedeno brezhibno, da ne prepušča nobenih atmosferilij in je odporno proti atmosferskim vplivom (izvedeno po sistemu RAL montaže). Zunanje odkapne police so izvedene iz barvane pločevine RAL 9006.
Pred montiranjem konstrukcij iz alu profilov mora izvajalec pregledati dele objekta, kjer bodo vgrajene in na morebitne pomanjkljivosti pisno obvestiti izvajalca gradbenih del, investitorja in nadzornega. V nasprotnem primeru za vse okvare odgovarja izvajalec konstrukcij iz alu profilov in sam nosi tudi stroške. Vse mere preveriti na mestu.
Vsi vgrajeni materiali morajo biti I. kvalitete v ceni pa je vključeno tudi steklo. Skupaj z elementi dobaviti tudi okrasne zaključne obstenske letvice in kotne profile za montažo, ter zun. odkapni alu profil (police).
Vsi nosilni elementi vrat in oken morajo po nosilnosti odgovarjati teži kril, teža pa je odvisna od velikosti krila, debeline in sestave. Dimenzijo nosilnih elementov je dokazati z analizo konstrukcij. Vse elemente okovja mora pred vgradnjo pregledati in potrditi projektant.
Vgrajevanje vrat in oken mora biti vsklajeno s tehnološkim postopkom gradnje objekta. Vsi elementi za pritrjevanje morajo biti kovinski nerjaveči, ter ustrezne velikosti in nosilnosti.
Vsa vrata so površinsko finalno obdelana na način kot je navedeno
v popisu oz. projektantski shemi.
Tehnološke risbe za proizvodnjo mora izvajalec del izdelati v skladu s projektno dokumentacijo z detajli, katero mora pregledati in s podpisom potrditi arhitekt. Izvajanje na objektu se lahko začne, ko arhitekt s podpisom potrdi risbe in vgrajene prototipe.
Poleg osnovnega, so sestavni del vrat vsi elementi, ki so potrebni za zahtevan namen vrat in so navedeni v detaljnejšem opisu za vsako vrsto posebej:
▪zunanje in notranje okenske police po projektantskem detajlu
▪eventualno potrebne ojačitve robov v stenah
▪kovinski RF profili za izvedbo praga, vkolikor ni nivo tlaka na obeh straneh v isti višini
▪vogalni profili
▪zaključne letvice
▪zunanji mehanizmi za samodejno zapiranje vrat po potrebi
▪neoprenska tesnila za tesnenje
▪odbojniki za vrata
▪finalna površinska obdelava
▪zunanja senčila po shemah za posamezno pozicijo
Enotna cena mora vsebovati:
▪vsa potrebna pripravljalna dela za alu dela
▪merjenje na objektu
▪izdelava tehnoloških risb za proizvodnjo, z detajli
▪izdelava vseh izračunov vezanih na izdelavo elementov, potrebnih za
doseganje predpisanih zahtev
▪preizkušanje posameznih elementov in dokazovanje kvalitete z atesti
▪izdelava vzorca in vgradnja na objektu
▪ves potreben glavni, pomožni pritrdilni in vezni material
▪stekla za zasteklitve po opisih za posamezno pozicijo
▪izdelavo vseh potrebnih zaključkov
▪izdelava elementov v delavnici in montaža na objektu
▪vse potrebne transporte do mesta vgrajevanja
▪skladiščenje materiala na gradbišču
▪vsa pomožna sredstva na objektu za montažo kot so lestve, odri…
▪usklajevanje z osnovnim načrtom in posvetovanjem s projektantom
▪čiščenje delovišča med gradnjo in po končanih delih in odvoz
odpadkov v stalno deponijo
▪popravilo eventualno povzročene škode ostalim izvajalcem
▪plačilo komunalnih prispevkov za stalno deponijo
ELEMENTI V PVC PROFILIH
Vsi nosilni elementi oken morajo po nosilnosti odgovarjati teži kril, teža pa je odvisna od velikosti krila, debeline in sestave. Dimenzijo nosilnih elementov je dokazati z analizo konstrukcij. Vse elemente okovja mora pred vgradnjo pregledati in potrditi projektant.
Vgrajevanje oken mora biti vsklajeno s tehnološkim postopkom gradnje objekta. Vsi elementi za pritrjevanje morajo biti kovinski nerjaveči, ter ustrezne velikosti in nosilnosti.
Vsa okna so površinsko finalno obdelana na način kot je navedeno v popisu oz. projektantski shemi.
Tehnološke risbe za proizvodnjo mora izvajalec del izdelati v skladu s projektno dokumentacijo z detajli, katero mora pregledati in s podpisom potrditi arhitekt. Izvajanje na objektu se lahko začne, ko arhitekt s podpisom potrdi risbe in vgrajene prototipe.
Poleg osnovnega, so sestavni del oken vsi elementi, ki so potrebni za zahtevan namen vrat in so navedeni v detaljnejšem opisu za vsako vrsto posebej:
▪notranje okenske police po projektantskem detajlu
▪eventualno potrebne ojačitve robov v stenah
▪vogalni profili
▪zaključne letvice
▪neoprenska tesnila za tesnenje
▪finalna površinska obdelava
Enotna cena mora vsebovati:
▪vsa potrebna pripravljalna dela za PVC dela
▪merjenje na objektu
▪izdelava tehnoloških risb za proizvodnjo, z detajli
▪izdelava vseh izračunov vezanih na izdelavo elementov, potrebnih za doseganje predpisanih zahtev
▪preizkušanje posameznih elementov in dokazovanje kvalitete z atesti
▪izdelava vzorca in vgradnja na objektu
▪ves potreben glavni, pomožni pritrdilni in vezni material
▪stekla za zasteklitve po opisih za posamezno pozicijo
▪izdelavo vseh potrebnih zaključkov
▪izdelava elementov v delavnici in montaža na objektu
▪vse potrebne transporte do mesta vgrajevanja
▪skladiščenje materiala na gradbišču
▪vsa pomožna sredstva na objektu za montažo kot so lestve, odri…
▪usklajevanje z osnovnim načrtom in posvetovanjem s projektantom
▪čiščenje delovišča med gradnjo in po končanih delih in odvoz odpadkov v stalno deponijo
▪popravilo eventualno povzročene škode ostalim izvajalcem
▪plačilo komunalnih prispevkov za stalno deponijo
LAHKE PREGRADNE STENE
Ob vseh vratih zmontirati posebne UA profile od tal do stropa za fiksiranje podbojev, v stenah vgraditi dodatne nosilne hor. profile (letve) za obešanje opreme in posamezne ojačilne podkonstrukcije za pritrjevanje kosovne posamezne opreme. Vse usklajeno po načrtih notranje opreme! Kjer je predvidena obešena dodatna splošna oprema, se montirajo UA profili, sp. in zg. fiksirani v beton s serijskimi vogalniki (kotniki) in vijaki. Za pritrjevanje kosovne sanitarne opreme (konzolne školjke z zakritimi kotlički, bideji, umivalniki in drugo), je potrebno vgraditi dodatne ojačilne podkonstrukcije, ki so usklajene z načrti strojnih instalacij. Vgraditi vse potrebne podkonstrukcije za vodovodne armature. Za potrebe instalacij je izvesti vse izreze in preboje v stenah.
Tehnološke risbe za proizvodnjo mora izvajalec izdelati v skladu s projektno dokumetacijo. V kolikor želi izvajalec prilagoditi izvedbo svoji tehnologiji, mora izdelati ustrezno projektno dokumentacijo z detajli, katero mora pregledati in s podpisom potrditi projektant.
Izvajalec mora pred pričetkom izdelave predelnih sten in oblog izdelati prototipe in jih vgraditi na objektu. Izvajanje na objektu se lahko začne , ko arhitekt potrdi risbe in vgrajene prototipe.
Poleg osnovnega, je sestavni del izvedbe montažnih predelnih sten in oblog tudi:
▪izvedba stikov montažnih predelnih sten in oblog z zidanimi stenami in stebri, izvedeni po tehnologiji izvajalca predelnih sten, vsemi potrebnimi tesnili in polnili s tesnilnim materialom
▪bandažiranje stikov mavčno kartonskih plošč medsebojno
▪nosilni pocinkani profili horizontalni in vertikalni ter dodatne ojačitve pri odprtinah za vratne podboje
Prehodi instalacij morajo biti izvedeni na način, da zvočna izolirnost ostane nespremenjena.
Enotna cena mora vsebovati:
▪vsa potrebna pripravljalna dela za lahke predelne stene
▪merjenje na objektu
▪izdelava tehnoloških risb za proizvodnjo z detajli
▪izdelavo vseh izračunov vezanih na izdelavo elementov, potrebnih
za doseganje predpisanih zahtev
▪preizkušanje posameznih elementov in dokazovanje kvalitete z atesti
▪izdelava vzorca in vgradnja na objektu
▪ves potreben glavni, pomožni pritrdilni in vezni material
▪izdelavo vseh potrebnih zaključkov
▪izdelava in izrez odprtin za vgradnjo instalacijskih in drugih
elementov montažne predelne stene
▪vse potrebne transporte do mesta vgrajevanja
▪vse potrebno delo do končnega izdelka
▪skladiščenje materiala na gradbišču
▪vsa pomožna sredstva na objektu za montažo
▪usklajevanje z osnovnim načrtom in posvetovanjem s projektantom
▪popravilo eventualno povzročene škode ostalim izvajalcem
▪čiščenje delovišča med gradnjo in po končanih delih in odvoz
odpadkov v stalno deponijo
▪plačilo komunalnih prispevkov za stalno deponijo
KAMNOSEŠKA DELA
Enotna cena mora vsebovati:
▪vsa potrebna pripravljalna dela za kamnoseška dela
▪merjenje na objektu
▪izdelava tehnoloških risb za proizvodnjo, z detajli
▪preizkušanje posameznih elementov in dokazovanje kvalitete z atesti
▪izdelava vzorca in vgradnja na objektu
▪ves potreben glavni, pomožni pritrdilni in vezni material
▪izdelavo vseh potrebnih zaključkov
▪izdelava polic v delavnici in montaža na objektu
▪vse potrebne transporte do mesta vgrajevanja
▪skladiščenje materiala na gradbišču
▪vsa pomožna sredstva na objektu za montažo kot so lestve, odri…
▪usklajevanje z osnovnim načrtom in posvetovanjem s projektantom
▪čiščenje delovišča med gradnjo in po končanih delih in odvoz odpadkov v stalno deponijo
▪popravilo eventualno povzročene škode ostalim izvajalcem
▪plačilo komunalnih prispevkov za stalno deponijo
PODLOGE ZA TLAKE
Izvajalec izolacijskih del mora preučiti s načrtom zahtevane tehnične karakteristike, za predvideno toplotno izolacijo. Za proizvode, predvidene za vgradnjo, mora izvajalec izdelati tehnični načrt, katerega mora pregledati in s podpisom potditi projektant. Vgradijo se samo proizvodi, katere je predhodno s podpisom potrdil projektant.
Tehnični načrt mora vsebovati:
▪pregled vseh tehničnih karakteristik izolacijskega proizvoda predvidenega za vgradnjo, po zahtevah iz načrta
▪poročilo o laboratorijskih preizkavah proizvodov predvidenih za vgradnjo
▪izjavo dobavitelja, da bo do tehničnega pregleda objekta pridobil poročilo o laboratorijskih preizkavah tudi s strani pooblaščene institucije v Sloveniji, za materiale, ki bodo imeli laboratorijska poročila tujih institucij
Vsa dela je izvesti po veljavnih tehničnih predpisih in normah.
Enotna cena mora vsebovati:
▪vsa potrebna pripravljalna dela za izvedbo podlog za tlake
▪vsa potrebna merjenja
▪vse potrebne transporte do mesta vgrajevanja
▪skladiščenje materiala na gradbišču
▪vse potrebno delo do končnega izdelka
▪vsa potrebna pomožna sredstva na objektu kot so lestve, odri,…
▪usklajevanje z osnovnim načrtom in posvetovanje s projektantom
▪preizkušanje kvalitete materiala, ki se vgrajuje in dokazovanje kvalitete z atesti
▪popravilo eventualne škode povzročene ostalim izvajalcem
▪čiščenje delovišča med gradnjo in po končanih delih in odvoz odpadkov v stalno deponijo
▪plačilo komunalnih prispevkov za stalno deponijo
KERAMIČARSKA DELA
Fuge se morajo sekati pod kotom 90 stopinj. Izdelana obloga mora biti ravna, vertikalna, gladka, brez madežev in razpok ter barvno enakomerna. V stiku stenske in talne keramike izvesti tipske zaokrožnice, na izpostavljenih vogalih vgraditi zaščitne RF tipske profile. Obračun po m2 obložene površine.
Fuge zaliti z vodotesno barvno maso, stiki ploščic v kotih s stenami se izvedejo z dvokomponentnim polisulfidnim kitom, ki je tudi antifungiciden. Tlak mora biti v min. padcu proti talnim sifonom, vse fuge ravne in vzporedne. Obračun po m2 obložene površine.
Izvajalec keramičarskih del mora dati na vpogled vzorce keramičnih ploščic, bordur, zaokrožnic in zaključnih profilov predvidenih za polaganje.
Oblaganje se lahko začne po pisni potrditvi vzorcev s strani projektanta.
Vsa dela morajo biti izvedena tehnično pravilno in po pravilu stroke.
Keramične ploščice se polagajo z lepljenjem na že pripravljeno površino.
Način polaganja določi projektant z vpisom v gradbeni dnevnik.
Fugiranje stikov se izvede z maso ustrezne kvalitete in barve po izbiri projektanta.
Enotna cena mora vsebovati:
▪vsa potrebna pripravljalna dela za keramičarska dela
▪merjenje na objektu
▪vse potrebne transporte do mesta vgrajevanja
▪vse potrebno delo do končnega izdelka
▪skladiščenje materiala na gradbišču
▪atestiranje vseh materialov in dokazovanje kvalitete z atesti
▪ves potreben glavni, pomožni, pritrdilni in vezni material
▪dajanje vzorcev in vgrajevanje vzorcev na objektu
▪vsi potrebni odri za izvajanje del
▪usklajevanje z osnovnim načrtom in usklajevanje s projektantom
▪popravilo eventualno povzročene škode drugim izvajalcem
▪čiščenje delovišča med gradnjo in po končanih delih in odvoz
odpadkov v stalno deponijo
▪plačilo komunalnih prispevkov za stalno deponijo
TLAKI IZ UMETNE MASE
Na željo investitorja in projektanta mora izvajalec del dati na vpogled vzorce in po izbranih vzorcih naročiti material in izvesti dela. Lepilo in izravnalna masa se nanašajo na podlagu po navodilih proizvajalca.
Enotna cena mora vsebovati:
▪vsa potrebna pripravljalna dela za izvedbo tlakov iz umetne mase
▪merjenje na objektu
▪preizkušanje posameznih elementov in dokazovanje kvalitete z atesti
▪izdelava vzorca in vgradnja na objektu
▪ves potreben glavni, pomožni pritrdilni in vezni material
▪izdelavo vseh potrebnih zaključkov
▪izdelavo obstenskih zaključnih letev
▪vse potrebne transporte do mesta vgrajevanja
▪skladiščenje materiala na gradbišču
▪vsa pomožna sredstva na objektu za montažo
▪usklajevanje z osnovnim načrtom in posvetovanjem s projektantom
▪finalna obdelava elementov po opisih
▪popravilo eventualno povzročene škode ostalim izvajalcem
▪čiščenje delovišča med gradnjo in po končanih delih in odvoz
odpadkov v stalno deponijo
▪plačilo komunalnih prispevkov za stalno deponijo
EPOXI TLAKI in PREMAZI
Izvajati po navodilih proizvajalca, oziroma delo zaupati pooblaščeni delovni organizaciji!
Na željo investitorja in projektanta mora izvajalec del dati na vpogled vzorce in po izbranih vzorcih naročiti material in izvesti dela.
Enotna cena mora vsebovati:
▪vsa potrebna pripravljalna dela za izvedbo epoksidnih tlakov
▪merjenje na objektu
▪preizkušanje posameznih elementov in dokazovanje kvalitete z atesti
▪izdelava vzorca in vgradnja na objektu
▪ves potreben glavni, pomožni pritrdilni in vezni material
▪izdelavo vseh potrebnih zaključkov
▪izdelavo obstenskih zaključnih letev
▪vse potrebne transporte do mesta vgrajevanja
▪skladiščenje materiala na gradbišču
▪vsa pomožna sredstva na objektu za montažo
▪usklajevanje z osnovnim načrtom in posvetovanjem s projektantom
▪finalna obdelava elementov po opisih
▪popravilo eventualno povzročene škode ostalim izvajalcem
▪čiščenje delovišča med gradnjo in po končanih delih in odvoz
odpadkov v stalno deponijo
▪plačilo komunalnih prispevkov za stalno deponijo
OBEŠENI TEHNIČNI STROPI
Tip, barvo in način polaganja stropa določi projektant glede na predstavljene vzorce (npr. AMF, Knauf ali podobno).
Sistemski demontažni stropovi nad posameznimi prostori, stropi iz mineralnih mavčnih finalno obdelanih plošč dim. 60/60 cm npr. Armstrong, izgled po izboru projektanta, glede na predstavljene vzorce.
Tehnološke risbe za proizvodnjo mora izvajalec izdelati v skladu s projektno dokumetacijo. V kolikor želi izvajalec prilagoditi izvedbo svoji tehnologiji, mora izdelati ustrezno projektno dokumentacijo z detajli, katero mora pregledati in s podpisom potrditi projektant.
Izvajalec mora pred pričetkom izdelave tehnoloških stropov izdelati prototipe in jih vgraditi na objektu. Izvajanje na objektu se lahko začne , ko arhitekt potrdi risbe in vgrajene prototipe.
Poleg osnovnega, je sestavni del izvedbe montažnih tehnoloških
stropov tudi:
▪izvedba stikov tehnoloških stropov z zidanimi stenami in stebri, izvedeni po tehnologiji izvajalca predelnih sten, vsemi potrebnimi tesnili in polnili s tesnilnim materialom
▪bandažiranje stikov mavčno kartonskih plošč medsebojno
▪nosilni pocinkani profili ter dodatne ojačitve pri odprtinah v stropu
Prehodi instalacij morajo biti izvedeni na način, da zvočna izolirnost ostane nespremenjena.
Enotna cena mora vsebovati:
▪vsa potrebna pripravljalna dela za tehnološke strope
▪merjenje na objektu
▪izdelava tehnoloških risb za proizvodnjo z detajli
▪izdelavo vseh izračunov vezanih na izdelavo elementov, potrebnih za doseganje predpisanih zahtev
▪preizkušanje posameznih elementov in dokazovanje kvalitete z atesti
▪izdelava vzorca in vgradnja na objektu
▪ves potreben glavni, pomožni pritrdilni in vezni material
▪izdelavo vseh potrebnih zaključkov
▪izdelava in izrez odprtin za vgradnjo instalacijskih in drugih elementov v tehnološke strope
▪vse potrebne transporte do mesta vgrajevanja
▪vse potrebno delo do končnega izdelka
▪skladiščenje materiala na gradbišču
▪vsa pomožna sredstva na objektu za montažo
▪usklajevanje z osnovnim načrtom in posvetovanjem s projektantom
▪popravilo eventualno povzročene škode ostalim izvajalcem
▪čiščenje delovišča med gradnjo in po končanih delih in odvoz odpadkov v stalno deponijo
▪plačilo komunalnih prispevkov za stalno deponijo
SLIKARSKA DELA
Na željo investitorja in projektanta mora izvajalec del dati na vpogled vzorce in po izbranih vzorcih naročiti material in izvesti slikarska dela. Barva se mora dobro sprejemati s podlago, površina izvedenega premaza mora biti enakomerne strukture. Nanaše se na podlago pripravljeno po navodilu proizvajalca barve. Ton barve za vsa slikopleskarska dela je po izbiri projektanta.
Enotna cena mora vsebovati:
▪vsa potrebna pripravljalna dela za slikarska dela
▪merjenje na objektu
▪preizkušanje posameznih elementov in dokazovanje kvalitete z atesti
▪izdelava vzorca in vgradnja na objektu
▪ves potreben glavni, pomožni pritrdilni in vezni material
▪izdelavo vseh potrebnih zaključkov
▪vse potrebne transporte do mesta vgrajevanja
▪skladiščenje materiala na gradbišču
▪vsa pomožna sredstva na objektu za montažo kot so lestve, odri…
▪usklajevanje z osnovnim načrtom in posvetovanjem s projektantom
▪finalna obdelava elementov po opisih
▪popravilo eventualno povzročene škode ostalim izvajalcem
▪čiščenje delovišča med gradnjo in po končanih delih in odvoz
odpadkov v stalno deponijo
▪plačilo komunalnih prispevkov za stalno deponijo
FASADA IZ SENDVIČ PANELOV
Izvajalec fasaderskih del mora preučiti s načrtom zahtevane tehnične karakteristike, za predvideno izolacijo. Za proizvode, predvidene za vgradnjo, mora izvajalec izdelati tehnični načrt, katerega mora pregledati in s podpisom potditi projektant. Vgradijo se samo proizvodi, katere je predhodno s podpisom potrdil projektant.
Tehnični načrt mora vsebovati:
▪pregled vseh tehničnih karakteristik izolacijskega proizvoda predvidenega za vgradnjo, po zahtevah iz načrta
▪poročilo o laboratorijskih preizkavah proizvodov predvidenih za vgradnjo
▪izjavo dobavitelja, da bo do tehničnega pregleda objekta pridobil poročilo o laboratorijskih preizkavah tudi s strani pooblaščene institucije v Sloveniji, za materiale, ki bodo imeli laboratorijska poročila tujih institucij
Vsa dela je izvesti po veljavnih tehničnih predpisih in normah.
Enotna cena mora vsebovati:
▪vsa potrebna pripravljalna dela za fasaderska dela
▪vsa potrebna merjenja
▪vse potrebne transporte do mesta vgrajevanja
▪skladiščenje materiala na gradbišču
▪vse potrebno delo do končnega izdelka
▪vsa potrebna pomožna sredstva na objektu kot so lestve, odri,…
▪usklajevanje z osnovnim načrtom in posvetovanje s projektantom
▪preizkušanje kvalitete materiala, ki se vgrajuje in dokazovanje kvalitete z atesti
▪popravilo eventualne škode povzročene ostalim izvajalcem
▪čiščenje delovišča med gradnjo in po končanih delih in odvoz odpadkov v stalno deponijo
▪plačilo komunalnih prispevkov za stalno deponijo