## Sklop 1
Ponudbeni predračun Obr-6b_Nadgradnja omrežne kibernetske varnosti v RTP-RP objekte EC
|  | Količina | [12 empty] | Cena za EM brez DDV (€) | Vrednost brez DDV (€)
Št. | Element | RTP Žalec | RP Nazarje | RTP Velenje | RTP Slovenj Gradec | PO Slovenj Gradec | RTP Ravne | RTP Dravograd | RTP Vuzenica | RP Radlje | RTP Rogaška Slatina | RTP Podplat | DCV Elektro Celje | Skupaj
1 | Optično agregacijsko stikalo z IP/MPLS funkcijami v skladu z zahtevami, pogl 4.I.a |  | 1 | [10 empty] | 1 | 0 | 0
2 | Agregacijsko stikalo s 24 vmesniki PoE in IP/MPLS funkcijami v skladu z zahtevami, pogl 4.I.b |  | 1 | [10 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Licence za aktivacijo jedrnih funkcionalnosti na stikalih X460 in X460-G2 | 2 |  | 2 | 2 |  | 2 |  | 2 | 2 | 2 | 2 |  | 16 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Licence za aktivacijo IP/MPLS funkcionalnosti na stikalih X460 in X460-G2 | 2 |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  | 20 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Varnostna naprava za RTP v skladu z zahtevami, pogl 4.III in vključenimi funkcionalnostmi IP/MPLS, požarne pregrade in šifriranja storitev L2 in L3 | 2 | 2 | 2 | 2 |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  | 20 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Programska oprema in licence za vključitev varnostnih naprav v sistem za nadzor in upravljanje | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 10 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Vmesnik Gigabit Ethernet SFP (MM, domet 500 m) za vključitev varnostne naprave v omrežje | 4 | 4 | 4 | 4 |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |  | 40 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Montažni material | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 10 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | Prenosni terminal za konfiguracijo na terenu | [11 empty] | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | Namestitev, konfiguracija opreme, testiranje, nastavitev omrežnih storitev in testiranje delovanja do funkcionalno delujočega stanja v skladu z zahtevami poglavje 4.IV | Komplet | [13 empty] | 0
11 | Dokumentacija PZI, PID | Komplet | [13 empty] | 0
12 | Šolanje za tehnologijo in opremo pri ponudniku (najmanj 3 dni, 5 oseb) | Komplet | [13 empty] | 0
13 | Šolanje za nadzor in upravljanje varnostnih naprav RTP postaj v pooblaščenem šolskem centru proizvajalca (najmanj 5 dni, 2 osebi) | Komplet | [13 empty] | 0
SKUPAJ BREZ DDV (€) | [15 empty] | 0 | 0
DDV (€) | [15 empty] | 0 | 0
SKUPAJ Z DDV (€) | [15 empty] | 0 | 0
Ponudnik mora ponudbi priložiti tudi podrobnejšo specifikacijo s prikazom posameznih modulov, modelnih številk, razvidne morajo biti količine posameznih modulov in programskih licenc,
v kolikor so sestavni del specifikacije.
Vse cene na enoto morajo biti vnesene v ponudbeni predračun na dve decimalni mesti natančno,
v nasprotnem primeru bo naročnik ponudnika izključil!