## Sklop 1
PONUDBENI PREDRAČUN (OBR-6b) - SN KABELSKI KONČNIKI IN KONEKTORJI - Sklop 1
Zap. št. | Opis blaga | Proizvajalec | Oznaka/tip | Količina | EM | Cena za EM brez DDV (€) | Vrednost brez DDV (€)
1 | Toplokrčni kabelski končnik 12/20 kV za notranjo montažo, vključno z vijačnim kabelskim čevljem za kabel 1x70 mm2 in kabel čevljem za ozemljitev Cu ekrana |  |  | 140 | grn | 0 | 0
2 | Toplokrčni kabelski končnik 12/20 kV za notranjo montažo, vključno z vijačnim kabelskim čevljem za kabel 1x150 mm2 in kabel čevljem za ozemljitev Cu ekrana |  |  | 50 | grn | 0 | 0
3 | Toplokrčni kabelski končnik 12/20 kV za notranjo montažo, vključno z vijačnim kabelskim čevljem za kabel 1x240 mm2 in kabel čevljem za ozemljitev Cu ekrana |  |  | 25 | grn | 0 | 0
4 | Toplokrčni kabelski končnik 12/20 kV za zunanjo montažo, vključno z vijačnim kabelskim čevljem za kabel 1x70 mm2 in kabel čevljem za ozemljitev Cu ekrana |  |  | 87 | grn | 0 | 0
5 | Toplokrčni kabelski končnik 12/20 kV za zunanjo montažo, vključno z vijačnim kabelskim čevljem za kabel 1x150 mm2 in kabel čevljem za ozemljitev Cu ekrana |  |  | 30 | grn | 0 | 0
6 | Ločljivi ravni ekranizirani konektor tip A (250 A), 12/20 kV, za priključitev SN kabla na skoznjik transformatorja ali kompaktne stikalne naprave (SF6 , suhi zrak...) - notranja montaža, za kabel 1x70 mm2 |  |  | 22 | grn | 0 | 0
7 | Ločljivi kotni ekranizirani konektor tip A (250 A), 12/20 kV, za priključitev SN kabla na skoznjik transformatorja ali kompaktne stikalne naprave (SF6 , suhi zrak…) - notranja montaža, za kabel 1x70 mm2 |  |  | 127 | grn | 0 | 0
8 | Ločljivi kotni (T) ekranizirani konektor tip C (630 A), 12/20 kV, za priključitev SN kabla na skoznjik kompaktne stikalne naprave (SF6 , suhi zrak…) - notranja montaža, za kabel 1x70 mm2 |  |  | 49 | grn | 0 | 0
9 | Ločljivi kotni (T) ekranizirani konektor tip C (630 A), 12/20 kV, za priključitev SN kabla na skoznjik kompaktne stikalne naprave (SF6 , suhi zrak…) - notranja montaža, za kabel 1x150 mm2 |  |  | 150 | grn | 0 | 0
10 | Ločljivi kotni (T) ekranizirani konektor tip C (630 A), 12/20 kV, za priključitev SN kabla na skoznjik kompaktne stikalne naprave (SF6 , suhi zrak…) - notranja montaža, za kabel 1x240 mm2 |  |  | 50 | grn | 0 | 0
11 | Odvodnik prenapetosti za notranjo montažo, kompatibilen s ponujenimi (T) konektorji tip C |  |  | 304 | kos | 0 | 0
SKUPAJ BREZ DDV (€) | [6 empty] | 0
DDV (€) | [6 empty] | 0
SKUPAJ Z DDV (€) | [6 empty] | 0
Podpis odgovorne osebe
Kraj in datum:
Vse cene na enoto morajo biti vnesene v ponudbeni predračun na dve decimalni mesti natančno,
v nasprotnem primeru bo naročnik ponudnika izključil!
Ponudnik mora v kolikor posluje z žigom ponudbeni predračun tudi žigosati!

## Sklop 2
PONUDBENI PREDRAČUN (OBR-6b) - SN KABELSKE SPOJKE - Sklop 2
Zap. št. | Opis blaga | Proizvajalec | Oznaka/tip | Količina | EM | Cena za EM brez DDV (€) | Vrednost brez DDV (€)
1 | Toplokrčna kabelska spojka 12/20 kV vključno z vijačnimi veznimi tulci za kabel 1x70 mm2 |  |  | 300 | kos | 0 | 0
2 | Toplokrčna kabelska spojka 12/20 kV vključno z vijačnimi veznimi tulci za kabel 1x150 mm2 |  |  | 602 | kos | 0 | 0
3 | Toplokrčna kabelska spojka 12/20 kV vključno z vijačnimi veznimi tulci za kabel 1x240 mm2 |  |  | 388 | kos | 0 | 0
SKUPAJ BREZ DDV (€) | [6 empty] | 0
DDV (€) | [6 empty] | 0
SKUPAJ Z DDV (€) | [6 empty] | 0
Podpis odgovorne osebe
Kraj in datum:
Vse cene na enoto morajo biti vnesene v ponudbeni predračun na dve decimalni mesti natančno,
v nasprotnem primeru bo naročnik ponudnika izključil!
Ponudnik mora v kolikor posluje z žigom ponudbeni predračun tudi žigosati!