## Sklop 1
PONUDBENI PREDRAČUN (OBR-6b) - OHIŠJA TRANSFORMATORSKIH POSTAJ - SKLOP 1: AB OHIŠJA MONTAŽNIH TRANSFORMATORSKIH POSTAJ
Zap. št. | Opis blaga | Proizvajalec | Oznaka/tip | Količina | EM | Cena za EM brez DDV (€) | Vrednost brez DDV (€)
1 | Armiranobetonsko ohišje montažne transformatorske postaje za TR 1 x 630 kVA |  |  | 13 | kos |  | 0
2 | Armiranobetonsko ohišje montažne transformatorske postaje za TR 1 x 1000 kVA |  |  | 12 | kos |  | 0
3 | Armiranobetonsko ohišje montažne transformatorske postaje za TR 2 x 1000 kVA |  |  | 1 | kos |  | 0
4 | Vgradnja kabelske uvodnice enostranska tip HSI 150-K/10 s pokrovom HSI 150-D |  |  | 55 | kos |  | 0
5 | Vgradnja kabelske uvodnice enostranska tip HSI 90-K/100 s pokrovom HSI 90-D |  |  | 115 | kos |  | 0
6 | Vgradnja kabelske uvodnice dvostranska tip HSI 150-K2/100 s pokrovom HSI 150-D |  |  | 16 | kos |  | 0
7 | Dostava projektne dokumentacije (točka 4/II. dodatne zahteve Specifikacije tehničnih zahtev (obrazec OBR-11)) |  |  | 1 | kpl |  | 0
SKUPAJ BREZ DDV (€) | [6 empty] | 0
DDV (€) | [6 empty] | 0
SKUPAJ Z DDV (€) | [6 empty] | 0
|  | Kraj in datum: |  | Podpis:
Opombe:
Vse cene na enoto morajo biti vnesene v ponudbeni predračun na dve decimalni mesti natančno, v nasprotnem primeru bo naročnik ponudnika izključil.
Ponudnik mora v kolikor posluje z žigom ponudbeni predračun tudi žigosati.

## Sklop 2
PONUDBENI PREDRAČUN (OBR-6b) - OHIŠJA TRANSFORMATORSKIH POSTAJ - SKLOP 2: AB OHIŠJA KOMPAKTNIH TRANSFORMATORSKIH POSTAJ
Zap. št. | Opis blaga | Proizvajalec | Oznaka/tip | Količina | EM | Cena za EM brez DDV (€) | Vrednost brez DDV (€)
1 | Armiranobetonsko ohišje kompaktne transformatorske postaje z zunanjim posluževanjem za TR moči do 250 kVA s klasičnim tripolnim varovalnim podnožjem 20 kV |  |  | 1 | kos |  | 0
2 | Armiranobetonsko ohišje kompaktne transformatorske postaje z zunanjim posluževanjem za TR moči do 250 kVA s prostorom za vgradnjo tri celičnega SN stikalnega kompaktnega bloka RMU tipa Vz,Vz,Tr |  |  | 3 | kos |  | 0
3 | Armiranobetonsko ohišje kompaktne transformatorske postaje z zunanjim posluževanjem za TR moči do 630 kVA s prostorom za vgradnjo štiri celičnega SN stikalnega kompaktnega bloka RMU tipa Vz,Vz,Vz,Tr |  |  | 8 | kos |  | 0
4 | Vgradnja kabelske uvodnice enostranska tip HSI 150-K/10 s pokrovom HSI 150-D |  |  | 35 | kos |  | 0
5 | Vgradnja kabelske uvodnice enostranska tip HSI 90-K/100 s pokrovom HSI 90-D |  |  | 75 | kos |  | 0
6 | Vgradnja kabelske uvodnice dvostranska tip HSI 150-K2/100 s pokrovom HSI 150-D |  |  | 16 | kos |  | 0
7 | Dostava projektne dokumentacije (točka 19/I. osnovne zahteve Specifikacije tehničnih zahtev (obrazec OBR-11)) |  |  | 1 | kpl |  | 0
SKUPAJ BREZ DDV (€) | [6 empty] | 0
DDV (€) | [6 empty] | 0
SKUPAJ Z DDV (€) | [6 empty] | 0
|  | Kraj in datum: |  | Podpis:
Opombe:
Vse cene na enoto morajo biti vnesene v ponudbeni predračun na dve decimalni mesti natančno, v nasprotnem primeru bo naročnik ponudnika izključil.
Ponudnik mora v kolikor posluje z žigom ponudbeni predračun tudi žigosati.