## Sklop 1
PONUDBENI PREDRAČUN (OBR-6b) - SN kabelski pribor - SKLOP 1: SN KABELSKI KONČNIKI IN KONEKTORJI
Zap. št. | Opis blaga | Proizvajalec | Oznaka/tip | Količina ELCE | Količina ELLJ | Skupna količina | EM | Cena za EM brez DDV (€) | Vrednost brez DDV (€) | ELCE Vrednost brez DDV (€) | ELLJ Vrednost brez DDV (€)
1 | Toplokrčni kabelski končnik 12/20 kV za notranjo montažo, vključno z vijačnim kabelskim čevljem za kabel 1x70 mm2 in kabel čevljem za ozemljitev Cu ekrana |  |  | 160 | 110 | 270 | grn (3 kosi) | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Toplokrčni kabelski končnik 12/20 kV za notranjo montažo, vključno z vijačnim kabelskim čevljem za kabel 1x150 mm2 in kabel čevljem za ozemljitev Cu ekrana |  |  | 75 | 180 | 255 | grn (3 kosi) | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Toplokrčni kabelski končnik 12/20 kV za notranjo montažo, vključno z vijačnim kabelskim čevljem za kabel 1x240 mm2 in kabel čevljem za ozemljitev Cu ekrana |  |  | 15 | 55 | 70 | grn (3 kosi) | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Toplokrčni kabelski končnik 12/20 kV za zunanjo montažo, vključno z vijačnim kabelskim čevljem za kabel 1x70 mm2 in kabel čevljem za ozemljitev Cu ekrana |  |  | 160 | 15 | 175 | grn (3 kosi) | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Toplokrčni kabelski končnik 12/20 kV za zunanjo montažo, vključno z vijačnim kabelskim čevljem za kabel 1x150 mm2 in kabel čevljem za ozemljitev Cu ekrana |  |  | 40 | 100 | 140 | grn (3 kosi) | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Toplokrčni kabelski končnik 12/20 kV za zunanjo montažo, vključno z vijačnim kabelskim čevljem za kabel 1x240 mm2 in kabel čevljem za ozemljitev Cu ekrana |  |  | 0 | 25 | 25 | grn (3 kosi) | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Ločljivi ravni ekranizirani konektor tip A (250 A), 12/20 kV, za priključitev SN kabla na skoznjik transformatorja ali kompaktne stikalne naprave (SF6 , suhi zrak...) - notranja montaža, za kabel 1x70 mm2 |  |  | 40 | 0 | 40 | grn (3 kosi) | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Ločljivi kotni ekranizirani konektor tip A (250 A), 12/20 kV, za priključitev SN kabla na skoznjik transformatorja ali kompaktne stikalne naprave (SF6 , suhi zrak…) - notranja montaža, za kabel 1x70 mm2 |  |  | 160 | 270 | 430 | grn (3 kosi) | 0 | 0 | 0 | 0
9 | Ločljivi kotni (T) ekranizirani konektor tip C (630 A), 12/20 kV, za priključitev SN kabla na skoznjik kompaktne stikalne naprave (SF6 , suhi zrak…) - notranja montaža, za kabel 1x70 mm2 |  |  | 40 | 40 | 80 | grn (3 kosi) | 0 | 0 | 0 | 0
10 | Ločljivi kotni (T) ekranizirani konektor tip C (630 A), 12/20 kV, za priključitev SN kabla na skoznjik kompaktne stikalne naprave (SF6 , suhi zrak…) - notranja montaža, za kabel 1x150 mm2 |  |  | 300 | 280 | 580 | grn (3 kosi) | 0 | 0 | 0 | 0
11 | Ločljivi kotni (T) ekranizirani konektor tip C (630 A), 12/20 kV, za priključitev SN kabla na skoznjik kompaktne stikalne naprave (SF6 , suhi zrak…) - notranja montaža, za kabel 1x240 mm2 |  |  | 240 | 140 | 380 | grn (3 kosi) | 0 | 0 | 0 | 0
12 | Odvodnik prenapetosti za notranjo montažo, kompatibilen s ponujenimi (T) konektorji tip C |  |  | 87 | 207 | 294 | grn (3 kosi) | 0 | 0 | 0 | 0
SKUPAJ BREZ DDV (€) | [8 empty] | 0 | 0 | 0
DDV (€) | [8 empty] | 0 | 0 | 0
SKUPAJ Z DDV (€) | [8 empty] | 0 | 0 | 0
|  | Kraj in datum: |  |  |  | Podpis:
Opombe:
Vse cene na enoto morajo biti vnesene v ponudbeni predračun na dve decimalni mesti natančno, v nasprotnem primeru bo naročnik ponudnika izključil.
Ponudnik mora v kolikor posluje z žigom ponudbeni predračun tudi žigosati.

## Sklop 2
PONUDBENI PREDRAČUN (OBR-6b) - SN kabelski pribor - SKLOP 2: SN KABELSKE SPOJKE
Zap. št. | Opis blaga | Proizvajalec | Oznaka/tip | Količina ELCE | Količina ELLJ | Skupna količina | EM | Cena za EM brez DDV (€) | Vrednost brez DDV (€) | ELCE Vrednost brez DDV (€) | ELLJ Vrednost brez DDV (€)
1 | Toplokrčna kabelska spojka 12/20 kV vključno z vijačnimi veznimi tulci za kabel 1x70 mm2 |  |  | 330 | 300 | 630 | grn (1 kos) | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Toplokrčna kabelska spojka 12/20 kV vključno z vijačnimi veznimi tulci za kabel 1x150 mm2 |  |  | 750 | 630 | 1380 | grn (1 kos) | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Toplokrčna kabelska spojka 12/20 kV vključno z vijačnimi veznimi tulci za kabel 1x240 mm2 |  |  | 300 | 600 | 900 | grn (1 kos) | 0 | 0 | 0 | 0
SKUPAJ BREZ DDV (€) | [8 empty] | 0 | 0 | 0
DDV (€) | [8 empty] | 0 | 0 | 0
SKUPAJ Z DDV (€) | [8 empty] | 0 | 0 | 0
|  | Kraj in datum: |  |  |  | Podpis:
Opombe:
Vse cene na enoto morajo biti vnesene v ponudbeni predračun na dve decimalni mesti natančno, v nasprotnem primeru bo naročnik ponudnika izključil.
Ponudnik mora v kolikor posluje z žigom ponudbeni predračun tudi žigosati.