## OBR-6b
PONUDBENI PREDRAČUN (OBR-6b) - AB OHIŠJA KOMPAKTNIH TRANSFORMATORSKIH POSTAJ
Zap. št. | Opis blaga | Proizvajalec | Oznaka/tip | Količina | EM | Cena za EM brez DDV (€) | Vrednost brez DDV (€)
1 | Armiranobetonsko ohišje kompaktne transformatorske postaje z zunanjim posluževanjem za TR moči do 250 kVA s klasičnim tripolnim varovalnim podnožjem 20 kV |  |  | 1 | kos | 0 | 0
2 | Armiranobetonsko ohišje kompaktne transformatorske postaje z zunanjim posluževanjem za TR moči do 250 kVA s prostorom za vgradnjo tri celičnega SN stikalnega kompaktnega bloka RMU tipa Vz,Vz,Tr |  |  | 11 | kos | 0 | 0
3 | Armiranobetonsko ohišje kompaktne transformatorske postaje z zunanjim posluževanjem za TR moči do 630 kVA s prostorom za vgradnjo štiri celičnega SN stikalnega kompaktnega bloka RMU tipa Vz,Vz,Vz,Tr |  |  | 11 | kos | 0 | 0
4 | Vgradnja kabelske uvodnice enostranska tip HSI 150-K/10 s HSI 150-D |  |  | 157 | kos | 0 | 0
5 | Vgradnja kabelske uvodnice enostranska tip HSI 90-K/100 s HSI 90-D |  |  | 46 | kos | 0 | 0
6 | Vgradnja kabelske uvodnice dvostranska tip HSI 150-K2/100 s HSI 150-D |  |  | 23 | kos | 0 | 0
7 | Dostava tehnične dokumentacije (načrt arhitekture in načrt gradbenih konstrukcij po štiri izvode) |  |  | 1 | kpl | 0 | 0
SKUPAJ BREZ DDV (€) | [6 empty] | 0
DDV (€) | [6 empty] | 0
SKUPAJ Z DDV (€) | [6 empty] | 0
|  | Kraj in datum: |  | Podpis:
Opombe:
Vse cene na enoto morajo biti vnesene v ponudbeni predračun na dve decimalni mesti natančno, v nasprotnem primeru bo naročnik ponudnika izključil.
Ponudnik mora v kolikor posluje z žigom ponudbeni predračun tudi žigosati.