## Obr-6b
PONUDBENI PREDRAČUN (OBR-6b) - Armiranobetonska ohišja montažnih transformatorskih postaj
Zap. št. | Opis blaga | Proizvajalec | Oznaka/tip | Količina | EM | Cena za EM brez DDV (€) | Vrednost brez DDV (€)
1 | Armiranobetonska ohišja montažnih transformatorskih postaj za TR 1 x 630 kVA |  |  | 18 | kos | 0 | 0
2 | Armiranobetonska ohišja montažnih transformatorskih postaj za TR 1 x 1000 kVA |  |  | 7 | kos | 0 | 0
3 | Armiranobetonska ohišja montažnih transformatorskih postaj za TR 2 x 1000 kVA |  |  | 1 | kos | 0 | 0
4 | Vgradnja kabelske uvodnice enostranska tip HSI 150-K/10 s HSI 150-D |  |  | 98 | kos | 0 | 0
5 | Vgradnja kabelske uvodnice enostranska tip HSI 90-K/100 s HSI 90-D |  |  | 52 | kos | 0 | 0
6 | Vgradnja kabelske uvodnice dvostranska tip HSI 150-K2/100 s HSI 150-D |  |  | 26 | kos | 0 | 0
7 | Dostava tehnične dokumentacije (načrt arhitekture in načrt gradbenih konstrukcij po štiri izvode) |  |  | 1 | kpl | 0 | 0
SKUPAJ BREZ DDV (€) | [6 empty] | 0
DDV (€) | [6 empty] | 0
SKUPAJ Z DDV (€) | [6 empty] | 0
Podpis odgovorne osebe
Kraj in datum:
Vse cene na enoto morajo biti vnesene v ponudbeni predračun na dve decimalni mesti natančno,
v nasprotnem primeru bo naročnik ponudnika izključil!
Ponudnik mora v kolikor posluje z žigom ponudbeni predračun tudi žigosati!