## Ponudbeni predračun
PONUDBENI PREDRAČUN (OBR-6b) - NN ENERGETSKI KABLI
Zap. št. | Opis blaga | Proizvajalec | Oznaka/tip | Teža Al v kablu v kg/m (WAl) | Količina | EM | Cena za EM brez DDV (€) | Vrednost brez DDV (€)
1 | EAY2Y-J 4x35 mm2 RM (SM), 0,6/1 kV |  |  |  | 15000 | m | 0 | 0
2 | NAY2Y-J 4x70 mm2 SM, 0,6/1 kV |  |  |  | 42000 | m | 0 | 0
3 | NAY2Y-J 4x150 mm2 SM, 0,6/1 kV |  |  |  | 42000 | m | 0 | 0
4 | NAY2Y-J 4x240 mm2 SM, 0,6/1 kV |  |  |  | 3500 | m | 0 | 0
5 | EA2XY-J 4x35 mm2 RM, 0,6/1 kV |  |  |  | 1000 | m | 0 | 0
6 | NA2XY-J 4x70 mm2 SM, 0,6/1 kV |  |  |  | 1000 | m | 0 | 0
7 | NA2XY-J 4x150 mm2 SM, 0,6/1 kV |  |  |  | 4500 | m | 0 | 0
8 | NA2XY-J 4x240 mm2 SM, 0,6/1 kV |  |  |  | 3500 | m | 0 | 0
SKUPAJ BREZ DDV(€) | [7 empty] | 0
DDV(€) | [7 empty] | 0
SKUPAJ Z DDV(€) | [7 empty] | 0
Kraj in datum: | [5 empty] | Podpis odgovorne osebe:
Opombe:
Iz ponudbi priloženih tehničnih podatkov mora biti razviden tudi podatek o teži aluminija v kablu (WAl) za vse pozicije ponubenega predračuna. V nasprotnem primeru bo naročnik ponudnika izključil.
Ponudnik mora v kolikor posluje z žigom ponudbeni predračun tudi žigosati!