## OBR-6b
PONUDBENI PREDRAČUN (OBR-6b) - SN ENERGETSKI KABLI
Zap. št. | Artikel | Opis blaga | Proizvajalec | Oznaka/tip | Teža Al v kablu WAl (kg/m) | Teža Cu v kablu WCu (kg/m) | Količina | EM | Cena (CE) za EM brez DDV (€) | Vrednost brez DDV (€)
1. | 24848 | KABEL NA2XS(F)2Y 1x70/16 RM 12/20 kV |  |  |  |  | 32000 | m | 0 | 0
2. | 24847 | KABEL NA2XS(F)2Y 1x150/25 RM 12/20 kV |  |  |  |  | 191000 | m | 0 | 0
3. | 24846 | KABEL NA2XS(F)2Y 1x240/25 RM 12/20 kV |  |  |  |  | 2000 | m | 0 | 0
SKUPAJ BREZ DDV (€): | [9 empty] | 0
DDV (€): | [9 empty] | 0
SKUPAJ Z DDV (€): | [9 empty] | 0
Kraj in datum: | [6 empty] | Podpis:
Opombe:
Iz ponudbi priloženih tehničnih podatkov mora biti razviden tudi podatek o teži aluminija in bakra v kablu (WAl) in (WCu) za vse pozicije ponubenega predračuna. V nasprotnem primeru bo naročnik ponudbo izključil.
Vse cene na enoto morajo biti vnesene v ponudbeni predračun na dve decimalni mesti natančno, v nasprotnem primeru bo naročnik ponudbo izključil.
Ponudnik mora v kolikor posluje z žigom ponudbeni predračun tudi žigosati.