{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Ponudbeni predračun (OBR-6b)"],"not_rendered":{"external_links":1,"defined_names":4},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Ponudbeni predračun (OBR-6b)","index":0,"n_rows":26,"n_cols":11,"rows_kept":26,"merged":[[1,0,3,0],[1,1,3,1],[1,2,3,2],[1,3,3,3],[1,4,3,4],[1,5,3,5],[1,6,3,6],[1,7,3,7],[1,8,3,8],[1,9,3,9],[1,10,3,10],[12,0,12,9],[13,0,13,9],[14,0,14,9]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[null,"PONUDBENI PREDRAČUN (OBR-6b) - Energetski NN kabli"]
["Zap. št.","Opis blaga","Proizvajalec","Oznaka/tip","Teža Al v kablu v kg/m (WAl)","Količina Elektro Celje, d.d.","Količina Elektro Maribor d.d.","Skupna količina","EM","Cena za EM brez DDV (€)","Vrednost brez DDV (€)"]
[]
[]
[1,"EAY2Y-J 4x35 mm2 RM(SM), 0,6/1 kV",{"$nulls":3},{"v":143500,"d":"143,500 "},0,{"v":143500,"d":"143,500"},"m",{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
[2,"NAY2Y-J 4x70 mm2 SM, 0,6/1 kV",{"$nulls":3},{"v":281700,"d":"281,700 "},0,{"v":281700,"d":"281,700"},"m",{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
[3,"NAY2Y-J 4x150 mm2 SM, 0,6/1 kV",{"$nulls":3},{"v":270000,"d":"270,000 "},0,{"v":270000,"d":"270,000"},"m",{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
[4,"NAY2Y-J 4x240  mm2 SM, 0,6/1 kV",{"$nulls":3},{"v":9200,"d":"9,200 "},0,{"v":9200,"d":"9,200"},"m",{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
[5,"EA2XY-J 4x35 mm2 RM, 0,6/1 kV",{"$nulls":3},{"v":5000,"d":"5,000 "},{"v":275000,"d":"275,000 "},{"v":280000,"d":"280,000"},"m",{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
[6,"NA2XY-J 4x70 mm2 SM, 0,6/1 kV",{"$nulls":3},{"v":7900,"d":"7,900 "},{"v":300000,"d":"300,000 "},{"v":307900,"d":"307,900"},"m",{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
[7,"NA2XY-J 4x150 mm2 SM, 0,6/1 kV",{"$nulls":3},{"v":21900,"d":"21,900 "},{"v":215000,"d":"215,000 "},{"v":236900,"d":"236,900"},"m",{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
[8,"NA2XY-J 4x240 mm2 SM, 0,6/1 kV",{"$nulls":3},{"v":10800,"d":"10,800 "},{"v":15000,"d":"15,000 "},{"v":25800,"d":"25,800"},"m",{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
["          SKUPAJ BREZ DDV (€)",{"$nulls":9},{"v":0,"d":"0.00"}]
["          DDV (€)",{"$nulls":9},{"v":0,"d":"0.00"}]
["          SKUPAJ Z DDV (€)",{"$nulls":9},{"v":0,"d":"0.00"}]
[]
[]
[{"$nulls":4},"Kraj in datum:",null,null,"Podpis:"]
[]
[]
[]
["Opombe:"]
["Vse cene na enoto morajo biti vnesene v ponudbeni predračun na dve decimalni mesti natančno, v nasprotnem primeru bo naročnik ponudnika izključil."]
["Iz ponudbi priloženih tehničnih podatkov mora biti razviden tudi podatek o teži aluminija v kablu (WAl) za vse pozicije ponubenega predračuna. V nasprotnem"]
["primeru bo naročnik ponudnika izključil."]
["Ponudnik mora v kolikor posluje z žigom ponudbeni predračun tudi žigosati!"]